|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗАПЧАСТИ К КОТЛАМ Rinnai 5-6 серия 01-05-2012** | | |
| № по каталогу | **НАЗВАНИЕ** | **Spare name** | Код запчасти |
| 7 | **Передняя крышка** | FRONT COVER - A | BA107-0202-1 |
| 8 | **Прокладка крышки** | CASING PACKING C | BB001-0044-001 |
| 9 | **Прокладка крышки** | CASING PACKING I | BB001-0054-001 |
| 10 | **Прокладка крышки** | CONTROL PANEL PACKING | BA049-5574 |
| 11 | **Штуцер газовый** | 1/2 GAS JOINT | BA049-1562 |
|  | **Штуцер газовый** | 3/4 GASJOINT | BA049-0302 |
| 12 | **Газовый клапан** | GAS CONTROL A'LY(Below 25,000) | V034B-001 |
|  | **Газовый клапан** | GAS CONTROL A'LY(Over 30,000) | V034C-001 |
| 13 | **Газовая горелка** | MANIFOLD ASS'Y (166) | BA057-0331-001 |
|  | **Газовая горелка** | MANIFOLD ASS'Y (206/256) | BA051-0331 |
|  | **Газовая горелка** | MANIFOLD ASS'Y (306/366) | BA049-0331-003 |
| 15 | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.05 (166) (LPG) | BA049-0363-4 |
|  | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.05 (206/256) (LPG) | BA049-0363-4 |
|  | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.25 (306/366) (LPG) | BA049-0363-2 |
|  | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.35 (166) (LNG) | BA049-0363-3 |
|  | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.35 (/206/256) (LNG) | BA049-0363-3 |
|  | **Форсунка** | MAIN NOZZLE Φ1.80 (306/366) (LNG) | BA006-0643-8 |
| 16 | **Прокладка газовая горелки** | MANIFOLD PACKING | BA049-0374 |
| 17 | **Прокладка газового клапана** | GAS CONTROL PACKING | BA049-0814 |
| 18 | **Газо-воздушный смеситель** | BURNER UNIT A'LY (166) | BA057-0401 |
|  | **Газо-воздушный смеситель** | BURNER UNIT A'LY (206/256) | BA051-0401 |
|  | **Газо-воздушный смеситель** | BURNER UNIT A'LY (306/366) | BA049-0401 |
| 19 | **Демфер** | DAMPER-A(LNG) (166) | BA057-0463-1 |
|  | **Демфер** | DAMPER-A(LNG) (206/256) | BA051-0463-1 |
|  | **Демфер** | DAMPER-A(LNG) (306/366) |  |
| 21 | **Передняя крышки камеры сгорания** | CHAMBER COVER A'LY (166) | BA057-0602 |
|  | **Передняя крышки камеры сгорания** | CHAMBER COVER A'LY (206/256) | BA051-0602 |
|  | **Передняя крышки камеры сгорания** | CHAMBER COVER A'LY (306/366) | BA049-0602 |
| 29 | **Первичный теплообменник** | HEX TOTAL A'LY (166) | BA057-0801-1 |
|  | **Первичный теплообменник** | HEX TOTAL A'LY (206/256) | BA051-0801-1 |
|  | **Первичный теплообменник** | HEX TOTAL A'LY (306/366) | BA049-0801-006 |
| 30 | **Верхняя крышка теплообменника** | DUCT BODY (166) | BA057-1043 |
|  | **Верхняя крышка теплообменника** | DUCT BODY (206/256) | BA051-1012 |
|  | **Верхняя крышка теплообменника** | DUCT BODY (306/366) | BA049-1012-001 |
| 31 | **Защитная панель** | DRAIN COVER | BA049-1023 |
| 32 | **Патрубок выхлопа дымовых газов** | EXHAUST PIPE-70 (166/206/256) | BA057-1043-1 |
|  | **Патрубок выхлопа дымовых газов** | EXHAUST PIPE-80 (306/366) | BA057-1043-2 |
| 33 | **Фланец патрубка выхлопа дым.газов** | EXHAUST FLANGE-B(70) (166/206/256) | BA049-1073-2 |
|  | **Фланец патрубка выхлопа дым.газов** | EXHAUST FLANGE-A (80) (306/366) | BA049-1073-1 |
| 34 | **Панель патрубка дымоудаления** | DUCT SUPPORTER | BA049-1083-001 |
| 35 | **Патрубок забора воздуха** | AIR INTAKE PIPE-70 (166/206/256) | BA057-1102 |
|  | **Патрубок забора воздуха** | AIR INTAKE PIPE-80 (306/366) | BA049-1102 |
| 37 | **Фланец патрубка забора воздуха** | AIR INTAKE HOLE COVER | BA049-1123 |
| 38 | **Теплообменник ГВС** | SUB HEX A'LY (166) | BA049-1202-4 |
|  | **Теплообменник ГВС** | SUB HEX A'LY (206/256) | BA049-1202-2 |
|  | **Теплообменник ГВС** | SUB HEX A'LY (306/366) | BA049-1202-1 |
| 39 | **Клипса зажима трубопровода** | QUICK FASTENER(14,20.4) | BA049-4084-001 |
| 40 | **Клипса зажима трубопровода** | QUICK FASTENER(20.4) | BA049-4094 |
| 41 | **Штуцер входа холодной воды** | 1/2 WATER INLET JOINT | BA051-1412-001 |
| 42 | **Фильтр грязевик холодной воды** | WATER FILTER A'LY | BA049-1433-2 |
| 44 | **Клапан подпитки холодной воды** | WATER SUPPLY VALVE | BA049-1474 |
| 45 | **Стопор клапана подпитки хол.воды** | WATER SUPPLY VALVE STOPPER | BA049-1484 |
| 46 | **Штуцер выхода ГВС** | 1/2 WATER OUTLET JOINT | BA051-1512-001 |
| 47 | **Штуцер слива горячей воды** | WATER DRAIN KNOB | BA006-1523-1 |
| 48 | **Штуцер обратки отопления** | HEATING RETURN JOINT (B)-M | BA050-1602-10 |
| 49 | **Фильтр- грязевик отопление** | HEATING FILTER | BA049-1613 |
| 50 | **Штуцер подачи отопления** | HEATING OUTLET JOINT | BA049-1553-002 |
| 51 | **Клапан безопасности(сброс давления)** | OVERPRESSURE SAFETY VALVE ASS'Y | BA050-1703 |
| 52 | **Датчик уровня воды** | WATER LEVEL WIRE-B | BA049-2334-2 |
| 53 | **Водно-воздушный диспергатор** | AIR/WATER DISPENSER ASS'Y B-M | BA049-2303-201 |
| 54 | **Автоматический воздухоотводчик** | AIR VENT ASS'Y | BA050-3503 |
| 55 | **Расширительный бак** | EXPANSION TANK A'LY | BA050-2402-001 |
| 56 | **Кронштейн крепления расшир.бака** | TANK BRACKET | BA050-2453 |
| 57 | **Датчик протока** | FLOW GOVERNOR ASS'Y | BA049-2712-1 |
| 58 | **Насос циркуляционный** | PUMP A'LY (SU) | BA017-2602 |
| 60 | **Соед. патрубок насоса с теплообменником** | JOINT HOSE - A | BA049-2644-1 |
| 61 | **Соед.патрубок насоса с диспергатором** | JOINT HOSE - B | BA049-2644-2 |
| 62 | **Хомут** | HOSE CLIP-B (Φ20.8) | BA037-2724-2 |
| 63 | **Хомут** | HOSE CLAMP | BA006-2724 |
| 64 | **Щтуцер слива воды из насоса** | PUMP DRAIN KNOB | BA049-2654 |
| 65 | **3-х ходовой клапан** | 3 WAY VALVE A'LY | BA049-2802-003 |
| 66 | **Трубка входа холодной воды** | WATER INLET PIPE A'LY-A ( ST Series ) | B049-4502 |
| 67 | **Трубка выхода горячей воды** | WATER OUTLET PIPE A'LY | BA049-4611-2 |
| 68 | **Трубка подпитки хол. воды(контур отопления)** | FILL UP PIPE - A | BA049-4703 |
| 69 | **Трубка обратки отопления** | HEATING RETURN PIPE A'LY | BA049-4813-3 |
| 70 | **Клипса** | QUICK FASTENER(16,25) | BA049-4664 |
| 71 | **Трубка байпасса** | BY-PASS PIPE A'LY | BA049-5003 |
| 72 | **Трубка подачи отопления** | HEATING OUTLET PIPE | BA049-4902-3 |
| 73 | **клипса** | QUICK FASTENER(16,25) | BA049-4664 |
| 74 | **Трубка расширительного бака** | TANK PIPE A'LY | BA050-5113-2 |
| 75 | **Вентилятор** | FAN MOTOR ASS'Y (166/206/256) | BA051-3002 |
|  | **Вентилятор** | FAN MOTOR ASS'Y (306/366) | BA049-3002 |
| 76 | **Кронштейн крепления вентилятора** | FAN FIX PLATE PACKING | BA049-3124 |
| 77 | **Диффузор вентилятора** | BELL MOUTH (Φ26) (166) | BA051-3143-2 |
|  | **Диффузор вентилятора** | BELL MOUTH (Φ27) (206/256) | BA051-3143-1 |
|  | **Диффузор вентилятора** | BELL MOUTH (Φ36) (306/366) | BA049-3143 |
| 78 | **Блок управления(процессор)** | MAIN PCB ASY (ST TYPE) (RU) | BA049-5002 |
| 78 | **Блок управления(процессор)** | MAIN PCB ASY (DX TYPE) (RU) | BA049-5002 |
| 79 | **Защитный экран процессора** | UNIT COVER FRONT | BA049-5043-2 |
| 80 | **Панель крепления манометра (в сборе)** | BODY CONTROL PANEL TOTAL ASS'Y |  |
| 81 | **Манометр** | PRESSURE GAUGE A'LY | BA024-3853-003 |
| 82 | **Кронштейн крепления корпуса манометра** | CONTROL PANEL B.K.T | BA049-5583-1 |
| 83 | **Силовой шнур с вилкой** | POWER CORD A'LY | BA126-9704-1 |
| 84 | **Трансформатор понижающий** | TRANS ASS'Y (166/206/256) | BA146-9013 |
|  | **Трансформатор понижающий** | TRANS ASS'Y (306/366) | BA049-9013-1 |
| 85 | **Воспламенитель** | IGNITOR ASS'Y | BA006-1523-2 |
| 86 | **Защитный кожух электрода** | ELECTRODE SLEEVE | BA049-5614 |
| 87 | **Температурные идатчики** | THERMISTOR HARNESS ASS'Y | BA049-9033 |
| 88 | **Пластина крепления датчика** | THERMISTOR STOP PLATE-A | BA006-5304-2 |
| 89 | **Керамические нагреватели** | CERAMIC HEATER A“LY-R | BA051-9133-4 |
| 90 | **Датчик включения керамического нагревателя** | L/T SENSOR (15) | BA006-5404-2 |
| 91 | **Термоплавкий предохранитель** | THERMAL FUSE ASS'Y | BA051-9163 |
| 92 | **Цифровой пульт управления** | REMOCON ASSY - ST Series | BB144-5002 |
| 92 | **Цифровой пульт управления** | REMOCON ASSY - DX Series | BB144-5002 |
| 96 | **Штуцер(адаптер)соединения трубопровода с 3-х ходовым клапаном** | HEX OUTLET ADAPTER | BA051-0943-002 |
| 97 | **Боковые крышки** | CASE SIDE PLATE | BA049-1131 |
| 98 | **Держатель термоплавкого предохранителя** | THERMAL FUSE HOLDER | BA049-5624-002 |
| 99 | **Корпус блока управления** | UNIT COVER | BA049-5012-2 |
| 100 | **Пластина крепления наполняющей трубки** | FILL UP PIPE STOP PLATE | BA006-5134 |
| 101 | **Кронштейн крепления газ.клапана** | GAS CONTROL B.K.T. | BA049-1174 |
| 102 | **Стопорный винт крепления** | STOP FIN | BA049-2344 |